表8

课程预期学习成果实施计划

| 课程内容 |  | 预期学习成果（质量标准） | 达成途径 （考核方式） | 观测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元一 实验误差理论与数据处理 （4学时） | 测量误差的基本概念； | 回顾、掌握误差基本概念 | 课堂提问 后续实验报告的批改 | 实验报告中的数据处理 |
|  | 误差评定测量结果的方法； | 误差评定分析引入更为科学的不确定度表示方法 | 课堂提问 分析应用 | 概念理解是否准确 |
|  | 测量结果不确定度的概念及其评定方法； | 掌握测量结果不确定度评价 | 课堂提问 后续实验报告的批改 | 课后作业，知识点掌握是否准确 |
|  | 有效数字的运算规则。 | 掌握有效数字的运算规则 | 作业 后续实验报告的批改 | 课后作业，知识点回答是否准确 |
| 单元二 物理实验中基本测量方法和常用仪器的使用 | 1．实验中基本测量方法：比较法、放大法、平衡法、补偿法、模拟法、转换测量法、光的干涉衍射法； 2．实验的基本调整和操作技术：零位调整、水平铅直调整、消除视差调整等； 3．常用基本仪器介绍。 | 1、掌握基本测量方法的原理。 2、实验仪器的初始设置。 3、常用仪器的正确操作。 | 1、课堂提问； 2、课堂操作水平记录 3、课堂上测量结果检查 4、批改实验报告 5、考试试题 | 1、测量方法的熟练应用。 2、实验前对仪器的初始调整。 3、规范操作常用仪器。 |
| 单元三 拉伸法测量金属丝的杨氏模量 （3学时） | 1、拉伸法测量金属丝杨氏模量的方法。 2、微小长度变化的测量方法； 3、利用逐差法、作图法处理实验数据。 | 1、微小长度的测量。 2、逐差法处理等差数列。 3、光杠杆的调整及读数。 | 1、课堂提问； 2、课堂操作水平记录 3、课堂上测量结果检查 4、批改实验报告 5、期末操作考试 | 1、标尺像的调整。 2、加减砝码时的数据测量。 3、杨氏模量的计算及用不确定度评价结果。 |
| 单元四 三线扭摆法测刚体的转动惯量 | 1、用三线扭摆法测定物体的转动惯量。 2、验证转动惯量的平行轴定理。 | 1、测量悬盘、圆环、圆柱体的摆动时间。 2、计算各元件的转动惯量。 3、验证平行轴定理。 | 1、课堂提问； 2、课堂操作水平记录 3、课堂上测量结果检查 4、批改实验报告 | 1、悬盘水平的调整。 2、用光电门辅助测量摆动时间。 3、相对误差的计算。 |
| 单元五 用波尔共振仪研究受迫振动 | 1、研究波尔共振仪中弹性摆轮受迫振动的幅频特性和相频特性。 2、研究不同阻尼力矩对受迫振动的影响，观察共振现象。 3、用频闪法测定相位差的方法。 | 1、研究振幅与固有周期的关系。 2、测定阻尼系数。 3、测量强迫力矩周期、强迫力矩、相位差、摆轮振幅等，研究幅频特性和相频特性。 | 1、课堂提问； 2、课堂操作水平记录 3、课堂上测量结果检查 4、批改实验报告 | 1、波尔共振仪的调整。 2、各数据测量。 |
| 单元六 落球法测定液体的黏滞系数 | 1、利用斯托克斯公式测定液体黏滞系数的方法。 2、了解斯托克斯公式的修正方法。 3、熟练掌握测量基本物理量。 | 1、用读数显微镜测量小球直径。 2、学会调整光电门，使用计时器记录小球下落时间。 3、用不确定度评价测量结果。 | 1、课堂提问； 2、课堂操作水平记录 3、课堂上测量结果检查 4、批改实验报告 | 1、仪器水平调整及光电门测试。 2、用计时器记录下落时间。 3、读数显微镜调出小球图像，测量小球直径。 |
| 单元七 稳态法测橡胶板的导热系数 | 1、热传导的基本原理 2、稳态法测定热的不良导体的导热系数的实验方法 3、用热电偶测量温度的方法 4、电路散热原理与规律 | 1、理解热传导的基本原理 2、掌握稳态法测定热的不良导体的导热系数的实验方法 3、测绘冷却速率曲线 | 1、课堂提问； 2、课堂操作水平记录 3、课堂上测量结果检查 4、批改实验报告 | 1、测量稳态数据。 2、测量冷却数据。 3、绘制冷却曲线，求斜率。 |
| 单元八 示波器的原理与使用 | 1、示波器的结构和显示波形的基本原理 2、根据李萨茹图形测定未知信号的频率 3、用示波器观察电信号的波形并测量其电压、周期和频率 | 1、了解示波器的结构和显示波形的基本原理 2、测量低频正弦、高频正弦的电压、周期和频率。 3、测绘不同频率比值的李萨如图形，测定未知信号的频率。 | 1、课堂提问； 2、课堂操作水平记录 3、课堂上测量结果检查 4、批改实验报告 5、期末操作考试 | 1、示波器的初始设置，0.5伏电压的校准。 2、低频正弦、高频正弦的波形调整，电压、周期的测量。 3、李萨如图形的调整，测量未知信号的频率。 |
| 单元九 惠斯通电桥 | 1、惠斯通电桥的结构 2、如何精确测量中值电阻的阻值 3、如何分析测量电阻时各种因素对测量结果的影响 | 1、熟练连接惠斯通电桥的电路。 2、准确测量多种中值电阻的阻值。 3、分析电桥的不确定度。 | 1、课堂提问； 2、课堂操作水平记录 3、课堂上测量结果检查 4、批改实验报告 | 1、箱式、滑线式惠斯通电桥的调整及电阻的测量。 2、电桥不确定度的表示。 |
| 单元十 导体电阻率的测量 | 1、四端引线法的意义及双臂电桥的结构 2、双臂电桥测低值电阻的方法 3、测量导体的电阻率。 | - 熟练使用滑线式和箱式双臂电桥测量低值电阻。 - 计算导体的电阻率。 - 分析电桥的不确定度。 | 1、课堂提问； 2、课堂操作水平记录 3、课堂上测量结果检查 4、批改实验报告 | 1、线路连接。 2、各金属棒体的电阻阻值测量。 |
| 单元十一 十一线板式电位差计 | - 掌握电位差计的补偿原理。 - 用十一线板式电位差计测量电池的电动势。 - 培养分析线路和实验过程中排除故障的能力。 | - 熟练连接补偿电路。 - 分析线路，实验过程中遇到故障可自行分析并排除。 - 准确测量电池的电动势。 | 1、课堂提问； 2、课堂操作水平记录 3、课堂上测量结果检查 4、批改实验报告 | 1、线路连接及故障排除。 2、定标及电动势测量。 |
| 单元十二 霍耳效应实验 | - 了解霍耳效应现象及产生机理； - 学习用霍耳元件测量磁场的原理和方法； - 学习用“对称换向测量法”消除副效应的原理。 | - 准确测量霍尔电势差随着工作电流、励磁电流的变化。 - 测量不等位电势差。 - 测量并绘制磁场沿着水平方向的分布。 | 1、课堂提问； 2、课堂操作水平记录 3、课堂上测量结果检查 4、批改实验报告 | 1、线路连接及相应数据测量。 2、磁场与水平方向位移间的关系曲线。 |
| 单元十三 超声波的传播和测量 | 1、检验学生对示波器的掌握情况。 2、了解压电换能器功能，加强对驻波及振动合成理论的理解。 3、学习用共振干涉法和相位比较法测定超声波在空气中的传播速度。 | 1、熟练使用示波器。 2、熟悉驻波及振动合成理论，理解驻波法和相位法测量波长的原理。 3.熟练使用超声波测定仪及信号源，准确测量波长的系列数据。 | 1、课堂提问； 2、课堂操作水平记录 3、课堂上测量结果检查 4、批改实验报告 | 1、正弦波形的调整。 2、最佳工作频率的调整。 3、驻波法和相位法测量波长的数据。 4、相对误差的计算。 |
| 单元十四 静电场的描绘 | 1、了解用模拟法测绘静电场分布的原理。 - 用模拟法测绘静电场的分布，做出等势线和电场线。 3、加深对电场强度和电势的理解。 | 1、合理测量静电场分布的数据。 2、绘制不同电场分布的等势线和电场线。 | 1、课堂提问； 2、课堂操作水平记录 3、课堂上测量结果检查 4、批改实验报告 | 1、绘制不同电场分布的等势线。 2、绘制不同电场分布的电场线。 |
| 单元十五 迈克尔逊干涉仪的原理、调节和使用 | 测量钠光双线的波长差； | - 了解迈克尔逊干涉仪的干涉原理； - 了解迈克尔逊干涉仪的结构和调节方法； - 测量钠光双线的波长差； | 1、课堂提问； 2、课堂操作水平记录 3、课堂上测量结果检查 4、批改实验报告 | 1、调节光源，观察激光非定域干涉。 2、等倾条纹、等厚条纹的调节。 3、测量钠光双线波长差。 |
| 单元十六 太阳电池伏安特性的测量 | 太阳电池的输出功率与负载电阻的关系。 | - 太阳电池中的光伏效应原理； - 太阳电池的伏安特性曲线特点及测量； - 太阳电池的输出功率与负载电阻的关系。 | - 课堂提问； - 课堂操作水平记录 3、课堂上测量结果检查 4、批改实验报告 | 1、连线方式 2、数据分布 3、绘制曲线是否合理 |
| 单元十七 伏安特性曲线的测绘 | 测量线性电阻、二极管、小灯泡的电压电流数据，追寻它们的伏安特性。 | - 合理测量各元件的电压电流数据，准确绘制伏安特性曲线。 - 分析各元件的电阻变化特性。 | 1、课堂提问； 2、课堂操作水平记录 3、课堂上测量结果检查 4、批改实验报告 | 1、连线方式 2、数据分布 3、绘制曲线是否合理 |
| 单元十八 分光计的调节和用光栅测定光波的波长 | 分光计的结构和调整方法； | - 了解分光计构造的基本原理 - 学习分光计的调整技术，掌握分光计的使用方法 - 掌握用分光计和光栅观察光谱及测定光波波长的方法 | 1、课堂上调整图像检查； 2、课堂上测量结果检查； 3、批改提交实验报告。 4、期末操作考试 5、期末操作考试 | 1、调平技术 2、光谱数据测量 |
|  | 用分光计测量光波波长的方法。 |  |  |  |