表8

课程预期学习成果实施计划

| 课程内容 |  | 预期学习成果（质量标准） | 达成途径 （考核方式） | 观测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电路的基本概念与基本定律 | 电路的基本物理量等基本概念 | - 熟悉电路的作用与组成 - 会画电路模型 - 掌握电压电流的参考方向方法 | 课堂提问 后续单元等效电路应用 | 定律适用对象及内容理解是否准确 |
|  | 电路的基本定律：基尔霍夫定律 | - 熟悉电源的工作 - 掌握基尔霍夫定律 | 课堂提问 后续单元磁路分析应用 | 概念理解是否准确 |
|  | 电路的电位及其计算 | 掌握电路的电位及其计算 | 作业 后续单元电源运行原理应用 | 课后作业知识点掌握是否准确 |
| 电路的分析方法 | 电源的两种模型及其等效变换 | - 掌握电源的电压源、电流源两种模型 - 掌握电源模型及等效变换方法 | 作业 后续单元电机运行原理应用 | 课后作业知识点回答是否准确 |
|  | 利用基尔霍夫定律列写电路方程 | 1. 掌握支路电流法电路的基本分析方法 2. 掌握结点电压法电路的基本分析方法 | 作业 | 知识点掌握是否准确 |
|  | 利用叠加原理计算各支路电流、电压 | 1利用叠加原理计算各支路电流、电压 | 期末考试 | 简答题知识点是否全面、正确 |
|  | 利用戴维南定律简化电路分析 | 1.掌握叠加原理和戴维宁定理等电路的基本分析方法 2.熟悉戴维宁等效电路中参数的计算 | 课堂提问 课后自主复习（参考书、图书馆、网络资源 等） | 知识点理解是否准确 |
| 正弦交流电路 | 正弦交流电三要素，正弦量的相量表示方法 | 1.理解正弦量的特征及其各种表示方法； 2. 理解电路基本定律的相量形式及阻抗； | 作业 | 作业题概念是否清晰 |
|  | 电阻、电感、电容单一参数元件交流电路 | 1.掌握单一参数交流电路 2.熟悉阻抗的串并联熟练 3.掌握计算正弦交流电路的相量分析法，会画相量图。 | 期末考试 | 简答题知识点掌握是否全面、准确 |
|  | 复杂正弦交流电路分析、计算 | 1.掌握有功功率和功率因数的计算 2.了解瞬时功率、无功功率和视在功率的概念 | 作业 | 计算题分析计算是否准确 |
|  | 三相交流电压 | 1.搞清对称三相负载Y和△联结时相线电压、相线电流的关系 | 作业 | 等效电路绘制是否规范、电路参数理解是否准确； 功率传递关系理解是否到位 |
|  | 负载星形联结、三角形联结的三相电路 | 1.掌握三相四线制供电系统中单相及三相负载的正确联接方法 2.理解中线的作用。 | 期末考试 | 功率计算是否准确 |
|  | 三相功率计算 | 1.掌握对称三相电路电压、电流及功率的计算 | 作业 | 简答题知识点掌握是否全面、准确 |
| 供配电与安全用电 | 发电、输电和企业配电 | 1. 发电、输电和企业配电 2 .能读懂简单电路图 | 期末考试 | 简答题知识点掌握是否全面、准确 |
|  | 安全用电知识 | 1. 掌握安全用电常识 2. 能解决用电故障 | 作业 | 特性理解是否到位；计算题是否准确 |
|  | 电工测量仪表使用 | 1.熟悉电工测量仪表测量原理 2. 掌握电工测量仪表测量方法 | 课堂提问 课后自主复（参考书、图书馆、网络资源 等） | 概念是否清晰； 分析是否全面、正确 总结能力是否提升 |
| 半导体器件和基本放大电路 | 半导体导电特性 | - 半导体的导电特性 - PN结及其单向导电性 | 作业 | 分析题概念理解是否准确清晰 |
|  | 二极管、双极型晶体管结构、特性、参数 | 1.熟悉二极管、双极型晶体管结构 2.掌握半导体器件特性 3.了解半导体器件参数 | 课堂提问 | 概念理解是否准确清晰 |
|  | 共发射极放大电路静态分析、动态分析 | 1.熟悉共发射极放大电路静态分析 2.掌握共发射极放大电路动态分析 | 课堂提问 课后自主复习 | 概念理解是否准确清晰 |
| 集成运算放大器 | 集成运算放大器特点、参数及理想运放分析依据 | 1.集成运算放大器特点、参数 2.会利用理想运放分析依据 | 课堂提问 课程实验 | 起动特点和方法分析思路清晰； 实验操作思路是否清晰 |
|  | 集成运算放大器在信号运算方面的应用 | 1.掌握比例运算电路 2.熟悉二极管、双极型晶体管结构 2.掌握半导体器件特性 3.了解半导体器件参数 | 作业 课程实验 | 判断与分析题思路是否清晰； 实验操作思路是否清晰 |
| 数字电路 | 数制和数字信号特点，基本门电路 | 1.熟悉数字电路、脉冲信号等基本概念； 2.掌握各种门电路的图形符号和文字符号及其逻辑功能； | 作业 课程实验 | 简答题概念理解是否准确清晰； 实验操作思路是否清晰 |
|  | 逻辑代数法则，逻辑函数的表示和化简 | 1.掌握逻辑代数法则 2.熟悉逻辑函数的表示和化简 3.理解常用触发器的类型及其逻辑符号、逻辑功能与应用； | 期末考试 | 计算题思路是否清晰结果是否准确 |
|  | 组合逻辑电路的分析和设计 | 1.掌握组合逻辑电路的分析方法 2.能设计组合逻辑电路 | 期末考试 | 计算题思路是否清晰结果是否准确 |
| 课程实验 | 基尔霍夫定律和戴维宁定理验 | 1.验证基尔霍夫定律的正确性，加深对基尔霍夫定律的理解。 2.验证戴维南定理的正确性，加深对该定理的理解。 | 实验操作 实验报告 | 是否独立操作完成，数据记录及分析是否准确无误 |
|  | 日光灯电路 | 1．研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系。 2. 掌握日光灯线路的接线。 3. 理解改善电路功率因数的意义并掌握其方法。 | 实验操作 实验报告 | 是否独立操作完成，数据记录及分析是否准确无误 |
|  | 基本放大电路 | 1．掌握基本放大电路接线 2. 掌握共发射极放大电路的工作原理 3.会测量静态工作点、电压放大倍数和输入、输出电阻； | 实验操作 实验报告 | 是否独立操作完成，数据记录及分析是否准确无误 |
|  | 门电路 | 1.会分析基本门电路逻辑功能 2. 掌握TTL门电路设计及接线 | 实验操作 实验报告 | 是否独立操作完成，数据记录及分析是否准确无误 |